## Input
INPUTS | [7 empty] | Forklaring
|  |  | Kommentar |  |  |  |  | Grønne felter kræver dit input (tjek varmeregning, strømforbrug, BBR register, vælg løbetid til konv. bidrag)
Årligt gasforbrug | 1500 | m3 | [5 empty] | Gule felter er input du kan justere hvis du vil. Fx hvis du tror prisen på el, gas, piller, service er anderledes
Omregnet til kWh | 16500 | kWh | 1 m3 gas = 11 kWh
Gaspris | 25 | kr/m2
Årlig service | 1650 | kr/år
Årligt træpilleforbrug | 0 | kg
Omregnet til kWh | 0 | kWh | Brændværdi på 4,2 kWh/kg (85% virkningsgrad)
Gennemsnit pillepris | 5.5 | kr/kg
Årlig service | 0 | kr/år
SCOP for varmepumpe | 3.25 |  | Oplyses ofte til 5, men vil realistisk være ml 3-4 (afhænger af hus). Ældre huse primært med radiator kan overveje at bruge 3,2, men nyere huse, primært med gulvarme kan bruge 3,5
årligt service af VP (lovpligtigt) | 2500 | kr
Abonnement, FJV | 900 | kr/år
Forbrugsbidrag, FJV | 0.4925 | kr/kWh
Effektbidrag, FJV | 18.75 | kr/m2
Konverteringsbidrag, løbetid [år] | 20 |  | vælg mellem 30 eller 20 år. VI anbefaler 30, da pengesummen er den samme, og den er ikke indeksreguleret (Dvs. bidraget delees i flere små bidder, og pengenes værdi vil falde over tid - derfor er lang tid en god ting)
Konv. Bidrag | 13.1 | kr/m2/år
Fjernvarme+ pr måned | 199 | kr/md
|  |  | Grænse | Areal | Pr m2 |  | Konverteringbidragssats
Husareal ifølge BBR [m2] | 174 |  | 150 | 150 | 13.1 | 1965 | areal 0-150 m2 | 100%
Sekundært (fx kælder, opvarmet værksted) | 0 |  | 200 | 24 | 9.825 | 235.8 | areal 150-200 m2 | 75%
Samlet vægtet areal | 174 |  | 250 | 0 | 6.55 | 0 | areal 200-250 | 50%
|  |  | 10000 | 0 | 3.275 | 0 | areal over 250 plus sek. Areal | 25%
[6 empty] | 2200.8 | kr/år
Strømpris | 3 | kr/kWh
Reduceret elafgift
Reduceret afgift efter 2030? | Ja |  | Vælg mellem "Ja" eller "nej". Finansloven er vedtaget med afgiftsfritagelse til og med 2030. Det er usikkert hvad der sker derefter.
Type | Årligt forbrug | Enhed
El-forbrug husstand | 3870 | kWh | Inkluder ikke forbrug fra El-bil hvis du har sådan en
El-forbrug Varmepumpe | 5076.9231 | kWh
Total | 8946.9231 | kWh
Reduceret afgiftsmængde | 4946.9231 | kWh | Forbrug over 4000 kWh har reduceret afgift indtil 2030 (måske også efter?)
Reduktion i afgift | -0.95 | DKK/kWh
Reduceret afgift | -4699.5769 | DKK

## Resultat
|  | Varmepumpe | Fjernvarme + | Gas | Pillefyr
| Tilslutning | 0 | 47000 | 0 | 0
| installation | 136000 |  | 0 | 0
| ny unit/varmepumpe i løbet af 20 eller 30års beregning | 136000 | 0 | 40000 | 40000
Skriv True/false | Tilskud (bygningspuljen) | -20000
FALSE | Venteomkostning (1 hhv 2 års gasforbrug) | 0 | 0
| I alt periode | 252000 | 47000 | 40000 | 40000
| Fordelt over 20/30 år (input) | 4533.3333 | 0 | 2000 | 2000
| Varmeforbrug | 10531.1923 | 8126.25 | 37500
| effektbidrag (18,75kr/m2) |  | 3262.5
| Konverteringsbidrag (13,10 el. 19,65 kr/m2) |  | 2200.8
| Årlig service | 2500 | 0 | 1650 | 0
| Abonnement /måler gebyr |  | 3288
| Forbrug i alt/år | 13031.1923 | 16877.55 | 39150 | 0
| Årligomskostning, tilslut og inst. kost | 4533.3333 | 0 | 2000 | 2000
| I alt per år inkl varmeudgift | 17564.5256 | 16877.55 | 41150 | 0
| Efter konverteringsbidrag bortfalder |  | 14676.75
| Samlet udgift til konverteringsbidrag og installation: |  | 113024
Forklaring
Grønne felter kræver dit input (tjek varmeregning, strømforbrug, BBR register)
Gule felter er input du kan justere hvis du vil. Fx hvis du tror prisen på el, gas, piller er anderledes
| Husareal ifølge BBR | 174 | m2
| Sekundært areal (fx kælder, opvarmet værksted) |  | m2 | Reduceret elafgift efter 2030? | Ja
| Årligt gasforbrug | 1500 | m3 | Gaspris | 25 | kr/m3
| Årligt træpilleforbrug | 0 | kg | træpille pris | 5.5 | kr/kg
| Elforbrug, husstand | 3870 | kWh | Elpris | 3 | kr/kWh
|  |  |  | SCOP (varmepumpe) | 3.25
| Konverteringsbidrag, løbetid | 30 | år
Installationsomkostning for VP kan ændres hvis du har et mere præcist tal for din husstand. For de fleste vil 130.000 dog være et OK estimat.
Ligeledes skal man regne med at alle dele skal skiftes efter 15-18 år, og derfor er der lagt 130.000 til en ny unit ind (kan variere). Bemærk at der skal bruges flere nye enheder hver ca. 15 år, og der tages kun højde for ét her
For FJV vil 47.000 gælde for de fleste, men evt. ekstra omkostninger kan tilføjes i celle D4. Fx hvis du har en stikledning over 20m (1036 kr/m)
Der kan sættes "venteomkostninger" ind ved at skrive "true/False" i A7 (hvis du har dansk som sprog skal du skrive "sandt/falsk")
OBS: Disse beregninger kan være forkerte. Vi anbefaler I laver en beregning med Kredsløb også, og forhåbentlig er resultatet tæt på ens.

## Grafik data
Konv. Bidrag slut | 2042
År | Årstal | Varmepumpe | Fjernvarme+ | Gas | Pillefyr
1 | 2022 | 129031.1923 | 63877.55 | 39150 | 0
2 | 2023 | 146595.7179 | 80755.1 | 80300 | 0
3 | 2024 | 164160.2436 | 97632.65 | 121450 | 0
4 | 2025 | 181724.7692 | 114510.2 | 162600 | 0
5 | 2026 | 199289.2949 | 131387.75 | 203750 | 0
6 | 2027 | 216853.8205 | 148265.3 | 244900 | 0
7 | 2028 | 234418.3462 | 165142.85 | 286050 | 0
8 | 2029 | 251982.8718 | 182020.4 | 327200 | 0
9 | 2030 | 269547.3974 | 198897.95 | 368350 | 0
10 | 2031 | 287111.9231 | 215775.5 | 409500 | 0
11 | 2032 | 304676.4487 | 232653.05 | 450650 | 0
12 | 2033 | 322240.9744 | 249530.6 | 491800 | 0
13 | 2034 | 339805.5 | 266408.15 | 532950 | 0
14 | 2035 | 357370.0256 | 283285.7 | 574100 | 0
15 | 2036 | 374934.5513 | 300163.25 | 615250 | 0
16 | 2037 | 392499.0769 | 317040.8 | 656400 | 0
17 | 2038 | 410063.6026 | 333918.35 | 697550 | 0
18 | 2039 | 427628.1282 | 350795.9 | 738700 | 0
19 | 2040 | 445192.6538 | 367673.45 | 779850 | 0
20 | 2041 | 462757.1795 | 384551 | 821000 | 0
21 | 2042 | 480321.7051 | 401428.55 | 862150 | 0
22 | 2043 | 497886.2308 | 418306.1 | 903300 | 0
23 | 2044 | 515450.7564 | 435183.65 | 944450 | 0 | Varmepumpe | 17564.5256
24 | 2045 | 533015.2821 | 452061.2 | 985600 | 0 | Fjernvarme + | 16877.55
25 | 2046 | 550579.8077 | 468938.75 | 1026750 | 0 | Gas | 41150
26 | 2047 | 568144.3333 | 485816.3 | 1067900 | 0 | Pillefyr | 0
27 | 2048 | 585708.859 | 502693.85 | 1109050 | 0
28 | 2049 | 603273.3846 | 519571.4 | 1150200 | 0
29 | 2050 | 620837.9103 | 536448.95 | 1191350 | 0